Chestionar privind implementarea prevederilor legale

în domeniul PSI

(conform art.17 si 18 din Ordonanței nr. 163/2007)

Data Verificării:	_____________________

| Denumire document | Se aplica | Observații |
| --- | --- | --- |
|  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Actele de autoritate PSI: a)dispoziție privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităților PSI; |  |  |  |  |
| b)instrucțiuni PSI; |  |  |  |  |
| c) reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; |  |  |  |  |
| d) organizarea instruirii personalului; |  |  |  |  |
| e)dispoziție de constituire a serviciului privat SU; |  |  |  |  |
| f)dispoziție de sistare a lucrărilor în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu; |  |  |  |  |
| g)reguli şi măsuri de apărare PSI la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanțelor periculoase; |  |  |  |  |
| h)convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia PSI în cazul închirierii, etc; |  |  |  |  |
| i)dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul PSI; |  |  |  |  |
| j)măsuri speciale pentru perioadele caniculare sau secetoase. |  |  |  |  |
| Planul de analiză și acoperire a riscurilor; |  |  |  |  |
| Fișa obiectivului un exemplar transmis la ISU; |  |  |  |  |
| Raportul anual de evaluare PSI; |  |  |  |  |
| Scenarii de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu etc.; |  |  |  |  |
| Avizele/autorizațiile de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; |  |  |  |  |
| Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice PSI; |  |  |  |  |
| Registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor; |  |  |  |  |
| Copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu; |  |  |  |  |
| Registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul; |  |  |  |  |
| Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță; |  |  |  |  |
| Lista operatorilor economici/instituțiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenții; |  |  |  |  |
| Planurile de protecție împotriva incendiilor; |  |  |  |  |
| Evidența exercițiilor de evacuare a personalului; |  |  |  |  |
| Evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; |  |  |  |  |
| Rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență; |  |  |  |  |
| Fișele de instruire; |  |  |  |  |
| Lista cu substanțele periculoase; |  |  |  |  |
| Grafice de întreținere și verificare, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu; |  |  |  |  |
| Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente; |  |  |  |  |
| Programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. |  |  |  |  |

Cadru tehnic PSI

.........................................